Для замены ПР110 рекомендуем использовать ПР100-компактное программируемое реле для локальных систем автоматизации. ПР100 может работать аналогично ПР110, при этом имеет расширенный функционал.

Для вашего удобства мы подготовили таблицу замен модификаций ПР110 на усовершенствованный аналог ПР100.

Обращаем внимание:

1. Все приборы ПР100 имеют на борту часы реального времени, поэтому могут заменить и модификации ПР110 с часами реального времени (ПР110-хх.хх.хх-Ч), и без них (ПР110-хх.хх.хх).
2. Если совместно с ПР110 использовался модуль интерфейсный ПР-МИ485, то необходимо выбрать модификацию ПР100-х.хххх.хх.1 с интерфейсом RS-485.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация ПР110 | Стоимость ПР110,  руб. с НДС | Варианты замены | Стоимость замены, руб. с НДС | Примечание |
| ПР110-24.8Д.4Р | 11 520 | ПР100-24.0804.03.0  ПР100-24.0804.03.1 | 7 800 | без интерфейса RS-485 |
| ПР110-24.8Д.4Р-Ч | 11 820 | 8 760 | c интерфейсом RS-485 |
| ПР110-24.12Д.8Р | 13 980 | ПР100-24.1208.03.0  ПР100-24.1208.03.1 | 9 000 | без интерфейса RS-485 |
| ПР110-24.12Д.8Р-Ч | 14 280 | 9 900 | c интерфейсом RS-485 |
| ПР110-220.8ДФ.4Р | 11 520 | ПР100-230.0804.01.0  ПР100-230.0804.01.1 | 7 800 | без интерфейса RS-485 |
| ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч | 11 820 | 8 760 | c интерфейсом RS-485 |
| ПР110-220.12ДФ.8Р | 13 980 | ПР100-230.1208.01.0  ПР100-230.1208.01.1 | 9 000 | без интерфейса RS-485 |
| ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч | 14 280 | 9 900 | c интерфейсом RS-485 |